山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2026-160

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2026年化学院电子顺磁共振波谱仪采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 化学化工与材料科学学院 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额（最高限价） |
| 1 | 连续波电子顺磁共振波谱仪 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 349.00万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学2026年化学院电子顺磁共振波谱仪采购项目，总预算349.00万元。 二、技术要求 详见附件：详细技术要求。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交货期： - 国产设备自合同签订之日起30天内供货安装调试完毕。 - 交付地点： - 设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件： 国产设备：中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。 4、验收： 招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质保要求 5.1质保期：整机原厂质保四年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 5.2.质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，所有维修及更换零部件均免费。 5.3.设备五年内提供免费移机一次，服务内容包含拆装机费、打包辅料费、搬运费等。 5.4质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于2次和平台合作进行设备表征等技术讲座，帮助学院师生更好地了解设备技术。 5.5质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件 。 5.6质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 - 售后服务： 6.1 售后响应时间：厂家在接到用户故障报修信息后2小时内予以响应，一般问题应在48小时内到达用户现场，排除故障。 6.2.质保期内，除安装培训外，每年免费提供不低于6人次的应用技术培训，其中3人次的厂家demo实验室培训（培训费、差旅住宿费均由厂家承担）；每年免费提供3人次及以上的用户现场高阶培训，每次时间不低于4天，具体日期及培训要求与用户协商。 6.3.质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于2次和平台合作进行设备表征等技术讲座，帮助学院师生更好地了解设备技术。 6.4.质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件。 6.5投标人自报维修时间以及备品备件情况。 - 7、培训 7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。 7.2仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。 - 8、设备安装要求 本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的铝板、水电、通风、防尘、避光等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 面向校内化学、材料、环境、生物等学科及校外高校、科研院所开放共享；每年培训独立操作人员≥10人次，支撑高水平论文发表和科研项目实施。纳入学校大型仪器共享平台统一管理，建立规范化运行维护机制，保障长期稳定运行。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人资格要求： - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 - 3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动； - （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。 |  |  |  |  |

附件：详细技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连续波电子顺磁共振波谱仪 | 1、微波系统 1.1、微波源类型：固态微波源或耿氏固体源。 1.2、频率范围：X波段（9.2 GHz～9.9 GHz），可自动频率控制。 1.3、最大功率输出：≥600 mW；最大校平功率输出：≥200 mW。 1.4、微波功率衰减范围：0～60 dB，步长≤1 dB。 1.5、内置微波频率计，微波参数（频率、功率、衰减、相位等）通过软件控制，数字化可调。 1.6、支持自动/手动调节谐振腔匹配。 2、谐振腔 2.1、类型：高灵敏度X波段谐振腔。 2.2、最大调制幅度：≥20 G。 2.3、信噪比：≥3000:1 2.4、绝对灵敏度：绝对最小自旋数≤1.0×10⁹ spins/G线宽或绝对自旋数目灵敏度≤9×10⁸ spins/(G·√Hz)（以等效标准样品测试）。 2.5、适用样品类型：气体、液体、固体。 2.6、配置液氮变温单元模块 2.6.1、温度范围：93 K～573 K（或100 K～600 K）。 2.6.2、温度稳定性：±0.2 K。 2.6.3、主机软件控制 2.6.4、系统组成：含温度控制单元，加热及温控模块，液氮杜瓦罐（≥25 L），蒸发器，杜瓦，保护气路等。 2.7、配置光照窗口或光纤接口，支持原位光照实验。 3、磁体系统 3.1、磁体类型：双轭电磁体或双极头亥姆霍兹电磁体。 3.2、最大磁场强度：≥1.4 T，支持过零扫描。 3.3、空气狭缝（磁极间距）：≥60mm。 3.4、磁场均匀性：≤15 mG。 3.5、冷却方式：水冷。 3.6、磁场长时间稳定性：≤10 mG/小时。 4、场控制器 4.1、磁场扫描速度：≥300 G/s。 4.2、最大扫描范围：-1.8 T至+1.8 T。 4.3、场扫描时间：320 μs/点～5 s/点。 4.4、最大扫描点数：≥256000 5、信号通道与锁相检测 5.1、调制频率范围：1 kHz～100 kHz。 5.2、对任何频率的幅度和相位可自动校准，校准数据可存储于本地工作站。 5.3、相位分辨率：≤0.1°。 6、工作站系统及软件控制系统 6.1、数据采集处理工作站1套，数据定性定量分析工作站1 套，软件永久免费升级。支持常规和二维电子顺磁共振实验的谱仪控制、数据采集、谱图处理与分析。 6.2、自动调谐与EPR参数校正、g值计算、基线去除、积分、微分、滤波、傅里叶变换等数据处理。 6.3、支持无需标样的绝对自旋数计算。 6.4、在线帮助：支持Python脚本导入及AI解析模拟功能。 7、四孔毛细管水溶液样品池或扁平池，一套。 8、样品管：30支外径5 mm/内径4 mm石英样品管，30支外径4 mm/内径3 mm石英样品管，2000支容量为50μl或20μl的玻璃毛细管。 9、用于校准的标准样品。 10、水冷却循环机，一台，温度可调。 11、原位电解池，一套，含三个电极。 12、混合池，一套，含蠕动泵两台及固定支架。 13、自动转角器（精度：1/8°），一套。 14、原位氙灯光照系统（光源功率：300W，光谱范围：200-2500nm），一套。 15、捕获剂：DMPO捕获剂套装，一个（内含捕获剂DMPO，1 mL/瓶，2瓶；液体毛细管，1000支；毛细管封口泥，10块/盒)；BMPO捕获剂套装，1个（内含捕获剂BMPO，50 mg/瓶，2瓶；液体毛细管，1000支；毛细管封口泥，10块/盒）；TEMP捕获剂套装，1个（内含捕获剂TEMP，5 g/瓶，2瓶；液体毛细管，1000支；毛细管封口泥，10块/盒）。 16、机械制冷变温单元模块，一套，两级闭环压缩式，冷媒循环，温度范围最低-90℃。 17、满足持续供电，输出功率≥10KW，满功率状态下续航时间≥2h； 18、配套维修工具。 |