山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2026-158

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2026年化学院多功能材料吸附表征系统采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 化学化工与材料科学学院 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额（最高限价） |
| 1 | 多功能材料吸附表征系统 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 109.00万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学2026年化学院多功能材料吸附表征系统采购项目，总预算109.00万元。 二、技术要求 详见附件：详细技术要求。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交货期： 自合同签订之日起30天内供货、安装、调试完毕。 - 交付地点： - 设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件： 中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。 4、验收： 招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质保要求 5.1质保期：整机原厂质保四年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 5.2.质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，所有维修及更换零部件均免费。 5.3设备五年内提供免费移机一次，服务内容包含拆装机费、打包辅料费、搬运费等。 5.4质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 6、售后服务： 6.1.售后响应时间：厂家在接到用户故障报修信息后2小时内予以响应，一般问题应在48小时内到达用户现场，排除故障。 6.2. 质保期内，除安装培训外，每年免费提供不低于6人次的应用技术培训，其中3人次的厂家demo实验室培训（培训费、差旅住宿费均由厂家承担）；每年免费提供3人次及以上的用户现场高阶培训，每次时间不低于4天，具体日期及培训要求与用户协商。 6.3. 质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于2次和平台合作进行设备表征等技术讲座，帮助学院师生更好地了解设备技术。 6.4. 质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件。 6.5投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。 - 7、培训 7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。 7.2仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。 - 8、设备安装要求 本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的气体管路、水电、通风、防尘、避光、有毒有害气体处理、房间温度控制等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 实验教学：支持开设《材料表征技术》、《材料物理性能测试》等课程中的相关实验项目 创新能力培养：服务国家级大创及研究生创新项目，强化学生前沿表征技术实操能力 纵向课题支撑：多孔催化材料的制备及新能源催化性能研究 科研成果转化：为横向合作项目提供技术支持，加速科研成果向实际生产力的转化。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人资格要求： 投标人资格要求： - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 - 3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； |  |  |  |  |

附件：详细技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能材料吸附表征系统 | 本设备主要用于多孔材料结构分析和催化反应性能分析，包括物理吸附、化学吸附两个模块 。 一、物理吸附模块 1.技术要求 1.1 比表面积：≥0.01m2/g（N2）、≥0.0005m2/g（Kr）； 1.2 孔径分析：0.35nm～500nm； 1.3 测试精度：比表面积测试重复性 RSD ≤1.0％；平均孔径（微孔）重复性≤ 0.02nm； 1.4 测试气体：支持N2、H2、CO2、Ar、Kr、CH4、CO等气体； 1.5 分析脱气能力： 1.5.1 系统配置分析站数量≥2个，分析端口数≥6，可同时进行≥6个微孔样品分析； 1.5.2 系统配置脱气站数量≥2个，脱气端口数≥6，可同时进行≥6个样品脱气处理，脱气温度范围：室温-400℃，控温精度±0.1℃； 1.5.3 系统分析、脱气模块须相互独立、可12个端口同时运行，互不干扰； 1.6 杜瓦瓶：容积≥3升； 1.7 压力传感器：每个分析站配备≥3级压力传感器，至少包含0.1、10、1000 Torr三级压力范围； 1.8 真空系统： 1.8.1 分析站：双级机械泵 + 无油分子涡轮泵，极限真空度≤10-8Pa； 1.8.2 脱气站：脱气专用独立机械泵； 1.9具备水蒸气、有机蒸汽吸附分析功能，且与气体吸附分析（液氮）可同时运行，互不干扰；并独立于氮气吸附模块。 1.10具备二氧化碳吸附分析功能，温度范围0-80℃； 1.11 数据采集分析工作站： 1.11.1 数据采集处理工作站1套，数据定性定量分析工作站1 套，基于Windows操作系统的全套软件，永久免费升级； 1.11.2 软件支持的分析模型：≥40 种 NLDFT，具备BET、BJH、HK/SF、t-plot、DFT/NLDFT、HS-2D-NLDFT、H₂/O₂ NLDFT等分析模型； 1.12具备自动液氮转移系统 ：液氮抽速可调，配 ≥30L液氮容器； 1.13 满足持续供电，输出功率≥10KW，满功率状态下续航时间≥2h。 附件 2.1 随机配件包1套、杜瓦瓶四套、标准样品一套、样品管20根、样品管专用O型密封圈30个。 2.2 恒温热流干燥样品管架一台、40L高纯氮气、40L二氧化碳和40L氦气各一瓶（含减压阀及管路）。 2.3 配合装样工具一套 二、化学吸附模块 1.化学吸附仪技术要求 1.1 测试功能 ：满足行业TPR，TPO，TPD（TPSR）及脉冲吸附等所有化学吸附测试类型。 1.2 分析站数：独立双站，可同时进行不同类型化学吸附实验。 1.3 TCD检测器：铼钨合金TCD检测器，配置有安全防干烧系统。 1.4 高温炉温度范围：室温至 1200℃，温度精度±0.1℃，线性程序升温，升温速率：RT~500℃: ≤50℃/min；500~1200℃: ≤30℃/min。 1.5 保温：管线和阀门均有保温效果，保温温度最高300℃。 1.6 外接气体数量：≥12路进气。 1.7 质量流量计：配备≥3个高精度质量流量计 ，流量范围 2-100SCCM。 1.8 内部管线：不锈钢管线。 1.9 安全性能：具有系统危险状态报警功能。 1.10 质谱连接方式：并联，样品管出口直接取气。 1.11 Loop定量环：≥3种，标配100μL、250μL、500μL，可定制 1.12 冷阱：双冷阱 1.13 样品管：石英U型管，耐温1200℃。 2.质谱仪技术要求 2.1质量数：1-100amu; 2.2 灯丝：抗氧化镀铱灯丝，2套； 2.2扫描速度：≥1.8ms/amu； 2.3 真空系统：分子泵+机械泵组合，极限真空度≤5*10-10mbar、 2.4 检测下限：≤1ppm（空气中Kr）； 2.5 气体采样流量：0.2-5ml； 2.6 配备用采样口； 2.7 UPS不间断电源1套：输出功率≥10KW，满功率状态下续航时间≥2h。 3.数据采集处理工作站1套，数据定性定量分析工作站1 套，基于Windows操作系统的全套软件，永久免费升级。 4.附件 4.1 化学吸附仪配件： 4.1.1 石英管≥8个；密封圈≥16对；LOOP环≥3个； 4.1.2 气体：≥3瓶高纯氦气、高纯氮气和高纯氩气常见气体推荐（含减压阀及管路）： TPR： 需要10%H2/Ar混合气 TPO： 需要3～5%O2/He混合气 NH3-TPD：5～8%NH3/He混合气 4.2质谱仪相应配件:网线、采样口堵头、密封圈、毛细管等； 4.3 装样工具一套； |