山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2026-159

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2026年化学院小动物活体CT多模态融合成像系统采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 化学化工与材料科学学院 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额（最高限价） |
| 1 | 小动物活体CT多模态融合成像系统 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 458.00万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学2026年化学院小动物活体CT多模态融合成像系统采购项目，总预算458.00万元。 二、技术要求 详见附件：详细技术要求。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交货期： 自合同签订之日起3个月内供货、安装、调试、验收完毕。 - 交付地点： - 设备全部到达山东师范大学校内指定地点（指定学院科研实验室）。 3、付款条件： 中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。 4、验收： 招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质保要求 5.1质保期：≥3年原厂整机质保。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 5.2、7×24小时全国报修热线，1小时远程技术响应，24小时原厂工程师上门故障处置。 5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 6、售后服务： 6.1预防性维保：质保期内每年2次免费上门整机保养，包含光路清洁、电路检测、CT辐射泄漏排查、光学/CT性能校准，出具正式维保存档报告。 6.2.售后备件：原厂长期供应全部探测器、X射线管、激光器、滤光片等核心备件，备件报价透明，无停产断供风险。 6.3软件算法、补丁、新版本终身免费升级，终身远程实验方案优化、故障排查支持。 6.3投标人自报维修时间以及备品备件情况。 - 7、培训 7.1投标人提供技术培训，包括全套设备操作、软件定量分析、日常维护实操培训；质保期内每年2次免费现场实操培训。 7.2仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。 - 8、设备安装要求 本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的气体管路、水电、通风、防尘、避光等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 实验教学：支持开设《材料表征技术》、《材料物理性能测试》等课程中的相关实验项目 创新能力培养：服务国家级大创及研究生创新项目，强化学生前沿表征技术实操能力 纵向课题支撑：多孔催化材料的制备及新能源催化性能研究 科研成果转化：为横向合作项目提供技术支持，加速科研成果向实际生产力的转化。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人资格要求： - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 - 3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； |  |  |  |  |

附件：详细技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小动物活体CT多模态融合成像系统 | 1、可见光活体成像模块 1.1、CCD类型：背照式制冷CCD，真空密封； 1.2、制冷温度：≤ -80℃（绝对温度），并可实时显示制冷温度； 1.3、像素矩阵：≥1024×1024，图像分辨率可根据实验要求进行选择； 1.4、像元尺寸：≥13μm×13μm； 1.5、量子效率峰值：≥90%； 1.6、光谱响应范围：300-900nm； 1.7、暗电流：≤0.0005 e-/pixel/s； 1.8、成像镜头：光圈≥F/0.8，电动可调，分辨率≥1000万； 1.9、成像视野：可覆盖5cm至20cm，支持≥5只小鼠同时成像； 1.10、滤光片：配置≥18个发射滤光片，双层滤光片转轮设计，可实现长通、短通及带通成像通道； 1.11、激发光源：配置≥8通道照明光源，波长覆盖430-800nm； 1.12、温控载物台：全自动升降控温，可控温度范围20-45℃； 2、近红外活体成像模块 2.1、探测器类型：InGaAs红外相机； 2.2、探测器制冷温度：≤ -80℃； 2.3、像素矩阵：≥ 640×512； 2.4、单像素尺寸：≥20μm； 2.5、量子效率：≥50%； 2.6、光谱响应范围：900-1700nm； 2.7、最高采集帧率：≥50fps； 2.8、CCD暗电流：≤300 e-/pixel/sec@−60℃； 2.9、成像镜头：光圈≥F/1.2； 2.10、成像视野：可调范围40-200mm； 2.11、激光器：配置≥3路激光器，波长至少包含808nm/980nm/1064nm，单路功率≥8W； 2.12、滤光片：可同时装载≥5组红外滤光片，配置：长通滤光片12片，带通滤光片15片； 3、三维成像模式 3.1、光谱范围：400-900nm全光谱波段； 3.2、成像模式：同时具备荧光反射及透射扫描成像模式； 3.3、三维扫描：具备激发光源扫描器用于动物体表三维拓扑结构绘制； 3.4、光学成像模式：支持下转换荧光、上转换荧光、长余辉、生物发光、门控成像等多通道融合； 3.5、三维重建：支持多角度信号采集与三维重建，可360°展示信号； 3.6、具有拓扑相机； 4、X射线CT模块 4.1、X射线源电压：20-90kV，连续可调； 4.2、X射线源功率：≥8W； 4.3、X射线源焦点尺寸：≤5μm； 4.4、探测器类型：CMOS平板探测器； 4.5、探测器像素：≥650万像素； 4.6、CT空间分辨率：≤10μm； 4.7、重建分辨率：≤4μm； 4.8、扫描床直径：≥80mm； 4.9、扫描床长度：≥250mm； 4.10、扫描仓内部孔径：≥160mm； 4.11、扫描模式：离体与活体一体化； 4.12、辐射防护：仪器表面任意处X射线辐射剂量率≤1µSv/h； 5、软件系统 5.1、图像采集：支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式，支持视频采集与延迟采集； 5.2、图像分析：支持叠加影像、明场图像、发光图像、荧光图像显示； 5.3、定量分析：以p/s/cm²/sr或[p/s/cm²/sr]/[μW/cm²]进行定量； 5.4、光谱分离：具备光谱分离算法，支持≥3种荧光通道的光谱分离； 5.5、三维融合：支持光学三维与CT三维数据融合； 5.6、多实验对比：支持≥10组实验数据归一化分析处理； 5.7、数据导出：支持多种数据格式的导出； 6、辅助系统 6.1、气体麻醉系统：一体化气体麻醉与废气回收系统； 6.2、麻醉浓度：0-5%可调； 6.3、麻醉面罩：≥5个独立控制流量接口； 6.4、水冷系统：配置闭循环水冷机； 6.5、满足持续供电； 7、配置清单 7.1、多模态活体成像系统主机：1套 7.2、近红外成像模块：1套 7.3、小动物Micro-CT模块（离体与活体一体化）：1套 7.4、气体麻醉系统：2套 7.5、图像分析工作站：1套 7.6、动物床/扫描仓（小鼠、大鼠）：各2套 7.7、麻醉剂：20瓶 7.8、活性炭罐：100罐 |